## Exoline
Taggnamn | Adress | Beskrivning | Enhet | Skrivbar | Skalning | Larmklass | Datatyp | Diskreta värden | Övrig kommentar
LB01_GT11_MV | Controller.LB01_GT11_PV | Mätvärde | °C | Nej |  |  | Real
LB01_GT11_BV | Controller.LB01_GT11_BV | Börvärde | °C | Ja |  |  | Real
LB01_GT11_AVL | Controller.LB01_GT11_Alarm | Avvikelselarm |  | Nej |  | B | Logic | 0=Ok, 1=Larm
LB01_P01_I | Controller.LB01_P01_Ind | Indikering |  | Nej |  |  | Logic | 0=Från, 1=Till
LB01_P01_MAN | Controller.LB01_P01_Select | Manöver |  | Ja |  |  | Index | 0=Från, 1=Till, 2=Auto
Exempel Exoline
Se blad för andra exempel

## KTC
Taggnamn | Adress | Beskrivning | Enhet | Skrivbar | Skalning | Larmklass | Datatyp | Diskreta värden | Övrig kommentar
LB01_GT11_MV | DUC001.AV02.Value | Mätvärde | °C | Nej
LB01_GT11_BV | DUC001.RC01.Value | Börvärde | °C | Ja
LB01_GT11_AVL | DUC001.AV08.Alarm | Avvikelselarm |  | Nej |  | B |  | 0=Ok, 1=Larm
LB01_P01_I | DUC001.DV01.Value | Indikering |  | Nej |  |  |  | 0=Från, 1=Till
LB01_P01_MAN | DUC001.DU01.Mode | Manöver |  | Ja |  |  |  | 0=Från, 1=Till, 2=Auto
Exempel KTC
Se blad för andra exempel

## Modbus
Taggnamn | Adress | Beskrivning | Enhet | Skrivbar | Skalning | Larmklass | Datatyp | Diskreta värden | Övrig kommentar
LB01_GT11_MV | 3x0001 | Mätvärde | °C | Nej | 0.1 |  | Short
LB01_GT11_BV | 4x0001 | Börvärde | °C | Ja | 0.1 |  | Short
LB01_GT11_AVL | 0x0001 | Avvikelselarm |  | Nej |  | B | Boolean | 0=Ok, 1=Larm
LB01_P01_I | 0x0002 | Indikering |  | Nej |  |  | Boolean | 0=Från, 1=Till
LB01_P01_MAN | 4x0002 | Manöver |  | Ja |  |  | Word | 0=Från, 1=Till, 2=Auto
Exempel Modbus
Se blad för andra exempel

## SAIA
Taggnamn | Adress | Beskrivning | Enhet | Skrivbar | Skalning | Larmklass | Datatyp | Diskreta värden | Övrig kommentar
LB01_GT11_MV | Register.101 | Mätvärde | °C | Nej | 0.1 |  | Signed Integer (VT_I4)
LB01_GT11_BV | Register.102 | Börvärde | °C | Ja | 0.1 |  | Signed Integer (VT_I4)
LB01_GT11_AVL | Flag.101 | Avvikelselarm |  | Nej |  | B | Bit (VT_UI1) | 0=Ok, 1=Larm
LB01_P01_I | Flag.102 | Indikering |  | Nej |  |  | Bit (VT_UI1) | 0=Från, 1=Till
LB01_P01_MAN | Register.103 | Manöver |  | Ja |  |  | Signed Integer (VT_I4) | 0=Från, 1=Till, 2=Auto
Exempel SAIA
Se blad för andra exempel

## Larmia
Objektnamn | Adress | Beskrivning | Enhet | Skrivbar | Skalning | Larmklass | Objekttyp | Diskreta värden | Övrig kommentar
LB01_GT11_MV | N100 | Mätvärde | °C | Nej |  |  | Analog in
LB01_GT11_BV | N101 | Börvärde | °C | Ja |  |  | Analog ut/Ställvärde
LB01_GT11_AVL | N102 | Avvikelselarm |  | Nej |  | B | Larm
LB01_P01_I | N103 | Indikering |  | Nej |  |  | Indikering
LB01_P01_MAN | N104 | Manöver |  | Ja |  |  | Manöver
Exempel Larmia
Se blad för andra exempel

## BACnet
Objektnamn | Objektnamn | Objekttyp | Objektinstans | Beskrivning | Enhet | Skrivbar | Skalning | Larmklass | Diskreta värden | Övrig kommentar
LB01_GT11_MV | A'Ahu01'CtlSu'TSu | 0 (Analog Input) | 1 | Mätvärde | °C | Nej
LB01_GT11_BV | A'Ahu01'CtlSu'SpTSu | 1 (Analog Output) | 1 | Börvärde | °C | Ja
LB01_GT11_AVL | A'Ahu01'FanSuP1'AlmTSuSp | 3 (Binary Input) | 1 | Avvikelselarm |  | Nej |  | B
LB01_P01_I | A'Ahu01'Hcl'CirPu2 | 3 (Binary Input) | 2 | Indikering |  | Nej
LB01_P01_MAN | A'Ahu01'Hcl'CirPu2'Cmd | 4 (Binary Output) | 1 | Manöver |  | Ja
Exempel BACnet
Se blad för andra exempel